Załącznik nr 1

F O R M U L A R Z     O F E R T O W Y

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę oleju napędowego             z przeznaczeniem na cele grzewcze (opałowe) opublikowane na stronie internetowej        www.osirgoldap.pl,  bip.goldap.pl, oraz na  tablicach ogłoszeń Zamawiającego

My niżej podpisani

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/ Wykonawców)

(w przypadku składnia ofert przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firmy) i dokładny adres wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum)

Oferujemy łączną cenę za wykonanie całości niniejszego zamówienia (kol. nr 7):

............................................................................................................... zł ( wraz z podatkiem VAT)

(słownie .........................................................................................................................................zł)

| Rodzaj paliwa | cena jednostkowa brutto za 1 l w zł aktualna na dzień składania ofert , tj.: …...................... 2016 r. przed upustem | opust lub marża* w % | cena jednostkowa brutto za 1 l w zł po upuście | ilość oleju opałowego w l | Cena ofertowa/ wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ( 5 x 6) |
| 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| Olej opałowy (nazwa wyrobu - producenta) ......................................... |  |  |  | 155 000 |  |
| Razem |  |  |

* niepotrzebne skreślić

w tym:

cena jednostkowa brutto za 1 litr oleju napędowego grzewczego (opałowego) (po zastosowanym upuście cenowym lub uwzględnionej marży, tj. kol. nr 5):

............................................................................................................... zł ( wraz z podatkiem VAT)

(słownie .........................................................................................................................................zł)

stały opust cenowy ..................% (słownie: ...................................................................................... )

stała marża cenowa ..................% (słownie: .......................................................................................)

|  |  | WYMAGANIA | Parametry oferowane | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | ASORTYMENT | Parametry | Jednostka | Właściwości | Właściwości oferowane |  |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6 | 7 |
| 1. | Olej napędowy grzewczy (opałowy) | Gęstość w temperaturze 15o C | kg/m3 | max. 860 |  | 155 000 l |
|  |  | Wartość opałowa | kJ/kg | min. 42 600 |  |  |
|  |  | Temperatura zapłonu | ºC | min. 56 |  |  |
|  |  | Zawartość siarki | % (m/m) | max. 0,20 |  |  |
|  |  | Temperatura płynięcia | ºC | max. -20 |  |  |
|  |  | Zawartość wody | Mg/kg | max. 200 |  |  |
|  |  | Całkowita zawartość zanieczyszczeń stałych | Mg/kg | max. 24 |  |  |
|  |  | Pozostałość po spopieleniu | % | max. 0,01 |  |  |

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń.*

2. Oświadczamy, że zdobyliśmy konieczne informacje dotyczące realizacji zamówienia oraz przygotowania i złożenia oferty.*

3. Oświadczamy, że wynagrodzenie (cena) zawiera wszystkie koszty związane z dostawą oleju opałowego w tym, m.in. koszty dojazdów, wynajem środków transportu, załadunek, transport do miejsca przeznaczenia oraz wyładunek.

4. Oświadczamy, że dostawy oleju opałowego lekkiego odbywać się będą przy użyciu specjalistycznych środków transportu posiadających aktualne badania techniczne i atesty oraz wyposażone w legalizowany licznik przepompowywanego oleju oraz inne urządzenia niezbędne do bezproblemowego przepompowywania oleju do zbiorników.

4. Oświadczamy, że przedstawiony w SIWZ wzór umowy został przez nas zaakceptowany.

5. W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach określonych we wzorze umowy, w miejscu i w terminie wyznaczonym przez zamawiającego.

6. Oświadczamy, że uważamy się związani niniejszą ofertą przez okres wskazany przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj.: przez 30 dni.

7. Zobowiązujemy, się do sukcesywnego dostarczania paliw wg zapotrzebowania Zamawiającego w terminie do 30.04.2017 r.

8. Oświadczamy, że prace objęte niniejszym zakresem zamówienia wykonamy

- we własnym zakresie bez udziału podwykonawców*

- z udziałem podwykonawców* w następującej części:

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

9. Oświadczamy, że udzielamy …... dniowego terminu płatności.

10. Informujemy, że wybór oferty będzie/ nie będzie* prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w odniesieniu do następujących towarów/usług.

Wartość towarów/ usług powodująca obowiązek podatkowy u zamawiającego to …........................... zł netto

11. Do niniejszej oferty załączamy wszystkie wymagane w SIWZ dokumenty – wymienione           w Rozdziale III pkt. 3 oraz dodatkowe dokumenty stanowiące integralną część umowy** (należy przedłożyć wykaz dokumentów składających się na ofertę i stanowiących jej część integralną).

12.Oferta została złożona na ....................... stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych      od nr ................ do nr ................ .

13) Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego należy kierować na poniższy adres:

............................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

tel. ........................., faks ..............................., e-mail .....................................................................

Ofertę podpisali :

..................................................................

/podpis i pieczęć uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy/

...................................., dnia ............................

*niepotrzebne skreślić

** jeżeli dołączone są odpisy dokumentów lub ich kopię, muszą być one czytelne i poświadczone  za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub uprawnionego  przedstawiciela oferenta ( zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ)